参源公司所需超声波流量计招标公告

参源公司所需超声波流量计对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在好当家工业园，招标物资明细如下：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | 超声波流量计 公称通径：DN400 温度上限：80度 安装方式：卡箍连接 供电电源：220V | 套 | 9 |  |  |  |  | 探头水下用，带上传，不锈钢电箱，室外防雨 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费送货到厂 |  |  |  |
| 投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称 （需与开票名称一致，不一致请注明，请加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，产品符合使用单位要求。2. 需按使用单位要求及时供货。4.优先开具增值税专用发票。5.报价有效期限为本次有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371151728物资采购部联系人杨先生，13371158700使用单位负责人房先生，0631-7438028审计部监督电话。报名截止日期到2024年11月28日下午3时，开标时间暂定为2024年11月29日上午9时，本次投标保证金人民币壹万元整，交纳地点在好当家集团办公大楼六楼集团财务部。

好当家物资采购部

2024年11月24日